|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 202,206,114 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  (К. 202) | - мультимедийный проектор;  - ноутбук;  - настенный экран;  - акустические колонки;  - учебные столы, стулья;  - доска;  - стол преподавателя. | - Microsoft® Windows Professional 7 Russian,  - Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  - антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,  - ПО FineReader 8. |
| 108,117,201,209,207 | Учебная аудитория для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | - учебные столы, стулья;  - доска;  - стол преподавателя;  - наглядные пособия. |  |
| 208 | Лаборатория экологии и БЖД | - учебные столы и стулья;  - стол преподавателя;  - доска;  - шкаф для приборов и оборудования.  Комплект контрольного оборудования для лаборатории «Безопасность жизнедеятельности»  - барометр-анероид БАММ;  - гигрометр психрометрический ВИТ-1;  - дозиметр ДРГ-01Т1;  - измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр-АТ-002;  - измеритель температуры и влажности ТКА-ПКМ-20;  - измеритель шума Center 321;  - люксметр ТКА-Люкс;  - термометр электрический Checktemp 1. |  |
| 115 | Лаборатория измерительных средств | - микрометр гладкий мк-25кл 1(0-25);  - микрометр гладкий мк-50кл 1(25-50);  - индикатор часового типа ИЧ-10 б/ушк кл.1;  - штангензубомер ШЗН-18, стойка МС-29 с индикатором;  - штатив Ш-II; штатив Ш-III;  - угломер с нониусом 5УМ;  - плита поверочная чугунная 400х400;  - набор шупов №2 100мм;  - набор шупов №3 100мм;  - ОШС Т (2,5;1,25;25;0,63;0,32)сталь;  - угломер с нониусом М1005(М127) тип 2(синус);  - нутромер индикаторный НИ-50М/0,01 кл.1;  - индикатор часового типа ИЧ-25кл.1  Штангенрейсмас ШР-250-0.05;  - угломер 2 УРИ;  - шкафы для инструмента;  - учебные столы, стулья;  - доска. |  |
| 116 | Лаборатория сопротивления материалов и материаловедения | - учебные столы, стулья;  - доска;  - микроскоп лабораторный металлографический ЛабоМет-2 ЛПО;  -микроскоп малый инструментальный ММИ-2 (с укладочным ящиком);  - учебная испытательная машина МИ40У с ПЭВМ с ЖК монитором. Программное обеспечение;  -аппарат для сварки полимерных материалов, набор насадок. УДС (ультразвуковой дефектоскоп);  - набор ВИК (визуально измерительный контроль);  - твердомер;  - учебная испытательная машина МИ40У;  - универсальный учебный комплекс по сопротивлению материалов СМ1 (8 наладок);  -комплекс компьютерных имитационных тренажеров в составе: испытание материалов на растяжение; испытание материалов на сжатие; испытание материалов на ударную вязкость; электролиз; обработка металлов давлением. |  |
| 113 | Лаборатория деталей машин и механизмов | - учебные столы;  - стол преподавателя;  - доска;  - действующий макет имитирующий цилиндрическое, коническое, червячное зацепление;  - макет коробки скоростей;  - действующий механизм с вращательными и поступательными парами «механизм мальтийского креста»;  - механизм, заменяющий зубчатое зацепление рычажным механизмом;  - кулачковый механизм с роликом и поступательно движущимся толкателем;  - модель ДВС;  - установка ТММ42 имитирующая нарезание эвольвенты зубьев методом обкатки;  - образцы валов, зубчатых колес. |  |